## 南京市第二医院数据中心硬件升级方案
序号 | 产品名称 | 参数配置 | 数量 | 单位 | 备注
1、核心数据库升级
1 | HIS数据库服务器 | 4颗6448H处理器;1024GB内存；3块1.92TB SSD 硬盘； 2GB 缓存阵列卡；网 卡: 2块双口10G光网卡含模块，2个千兆电口;HBA卡：2块双端口32GB HBA卡；冗余电源；5年质保服务 | 2 | 台 | 现有的数据库服务器一方面要满足现有的信息系统业务运行，无法实现业务系并行建设。 另一方面因为硬件老旧，不足以支撑新业务的上线运行。
2 | PACS数据库服务器 | 4颗6330H处理器;512GB内存；3块960GB SSD硬盘；2GB 缓存阵列卡； 2块双口10G光网卡含模块，2个千兆电口;HBA卡：2块双端口32GB HBA卡；冗余电源；5年质保服务 | 2 | 台
3 | SAN交换机 | 支持32G，24端口激活，含24个32G模块，三年质保 | 2 | 台
4 | 全闪存储 | 2个存储控制器；缓存容量512GB；8*32Gbps FC接口；4*100G IP端口；配置12个3.84TB SSD NVMe硬盘；配置双活，三年原厂质保 | 2 | 台
分项小计
2、核心业务超融合平台、PACS存储扩容
5 | 核心业务升级 超融合服务器 | 2U机架式，2颗英特尔GOLD 6326 处理器 ,1024G内存，2*480G系统盘，2块1.6T NVME 盘 ，数据盘 12 * 1.92T SSD硬盘；集成4个千兆以太网电口，2块双端口万兆网卡含模块，冗余电源，三年质保服务 | 6 | 台 | 现网刀片服务器超年限运行，故障率过高，修复过多次，且设备停产已久，一台刀箱故障无法修复。 方案构建全新的超融合平台，迁移现有刀片服务器虚拟化平台的业务虚拟机
6 | 超融合交换机 | 交换容量4.8Tbps；包转发率1600Mpps；配置2个电源模块，24个万兆光口，6个100G光口，配置24个万兆SFP+多模光模块，配置2个40G光模块;3年原厂质保 | 2 | 台
7 | 超融合软件 | 兼容X86芯片架构的虚拟化云平台软件： 提供虚拟机的创建、开关机、暂停、重启、休眠、删除、克隆、快照、备份、迁移、导出等资源生命全周期管理，提供HA高可用、DRS资源动态调整、监控等企业级虚拟化功能，满足企业级的业务需求；分布式存储模块企业版支持横向线性扩展，提供存储集群管理、块存储池、存储卷瘦分配、自动数据均衡、存储性能监控以及全冗余、高可用等功能，支持多数据副本有效提升数据安全。 包含一年5*8标准技术支持服务,包括技术支持热线、邮件技术支持和远程技术支持。 | 1 | 套
8 | 分布式存储 | 配置4节点，每节点96G缓存，10GbE（光口）主机接口2个，后端25GbE内联接口2个。共配置硬盘裸容量240TB，硬盘为4T的7.2K RPM企业级硬盘；每节点配置1*800GB SSD硬盘。三年原厂质保。 | 1 | 套 | PACS备份存储使用率已经达到77%，需要及时扩展存储空间
分项小计
3、园区网络升级
9 | 钟阜路院区核心交换机 | 48个万兆光口，48个千兆光口，12个40G光口；配置24个万兆SFP+多模光模块，24个千兆SFP+单模光模块，4个40G光模块；交换网板插槽数量2；2块主控引擎，冗余电源，三年原厂质保 | 4 | 台 | 用于现有钟阜路院区核心交换机升级改造
10 | 数据中心 核心交换机 | 交换网板插槽数量6；2块主控引擎，4块交换网板，4个电源，48个万兆光口，24个40G光口；14个万兆SFP+多模光模块，10个万兆SFP+单模光模块，8个40G光模块;SDN授权；三年原厂质保 | 2 | 台 | 新增数据中心网络设备，优化网络架构。建设独立的数据中心网络在提升网络性能的同时，提升数据中心网络安全性。
11 | 汇聚交换机 | 冗余电源，48个万兆光口，6个100G光口，14个万兆SFP+多模光模块，10个万兆SFP+配单模模块，4个40G光模块；三年原厂质保 | 6 | 台
12 | 接入交换机 | 48个千兆电口，4个万兆SFP+;三年原厂质保 | 4 | 台
13 | 链路负载均衡 （钟阜路院区） | 8个千兆电口，12个万兆光口，2个扩展插槽；冗余电源； 2个千兆单模光模块，四层吞吐量10G；并发连接数400万，四层新建连接数22万；三年质保服务 | 2 | 台 | 钟阜路院区现存2条互联网宽带，链路负载均衡设备对医院（钟阜路院区）出口链路状态进行监测，提升各链路资源的带宽利用率，提升医院互联网业务的服务体验。
分项小计
4、业务及网络安全
14 | 容灾备份一体机 | 512GB内存、2个千兆网口、2*1.92TB SSD磁盘、10*8T SAS硬盘实现海量数据的即时数据灾备和快速恢复。支持快照，加密，压缩，带宽控制等功能，可实现数据库全量同步、增量同步等功能，支持目标库接管，灾备端可用于数据查询，并能方便快捷地进行日志管理及数据库健康检查。 | 2 | 套 | 对原有HIS系统、PACS系统进行数据容灾备份提高业务可靠性，保证所有数据可以实时查询
15 | 数据库防勒索运维一体机 | 6个电口,2扩展槽位,32G内存,4T存储，冗余电源； 4台数据库防勒索授权，50台终端防勒索授权，16个数据库实例管控授权。 | 1 | 套 | 提供围绕数据资产的最小化权控防护机制，实时阻断一切非预期的访问行为，防止内部的数据破坏、数据泄漏。16个数据库实例授权激活。针对勒索事件、文件被恶意篡改事件提供文档防护、进程防护、共享防护等12类安全防护策略。
16 | 服务负载均衡 （钟阜路院区） | 8个千兆电口，12个万兆光口，2个扩展插槽；冗余电源； 2个千兆单模光模块，四层吞吐量10G；并发连接数400万，四层新建连接数22万；三年质保服务 | 2 | 台 | 对医院（钟阜路院区）业务系统服务器/超融合进行负载，消除单点故障，提升医院各业务访问体验
17 | 服务负载均衡 （青龙山院区） | 8个千兆电口，12个万兆光口；2个扩展插槽；冗余电源； 6个万兆多模光模块，四层吞吐量30G；并发连接数2800万； 三年质保服务 | 2 | 台 | 对医院（青龙山院区）业务系统服务器/超融合进行负载，消除单点故障，提升医院各业务访问体验
18 | 专线安全边界防火墙 | 2个10GE，8个GE光口，16个GE电口 HA； 网络层吞吐20G，最大并发连接数700W，每秒新建连接数14W； 三年质保 | 2 | 台 | 由于缺少专门的专线边界防火墙，目前青龙山数据中心防火墙，在承担数据中心边界安全的同时，还承担着医保网专线、政务外网专线的边界接入和防护功能
19 | Web站点防护 | 8千兆电口，2个千兆光口，冗余电源； 网络层吞吐量4Gbps，并发连接100万,新建6000/s； 三年升级服务，三年质保 | 2 | 台 | 肝病全过程管理，望海OES，中兴护理小程序，传染病质控，全病程管理（吾爱），互联网医院，随访业务等业务映射到互联网，亟需web防火墙防护，否则会存在巨大的安全隐患。
20 | 上网行为管理 | 12千兆电口，12千兆光口，2万兆光口，2T硬盘，冗余电源； 网络层吞吐10G，应用层吞吐4G，最大并发连接数400W； | 1 | 台 | 目前上网行为管理在双链路架构中，单节点运行，存在一定的单点故障隐患，加上近期发现恶意联网，非法接入国外服务器等情况发生，建议补充一台组成双台HA的架构运行。
21 | 日志审计 | 5千兆业务电口，32G内存， 8T硬盘，冗余电源，200个资产授权 | 1 | 台 | 原用作内网的日志审计服务器，现在在外网记录客户端上网的NAT日志，及接入日志。按照等保的要求，内网安全防护设备及服务器也需要一台日志审计服务器记录日志，并保存六个月以上。
分项小计
5、钟阜路及青龙山院区链路冗余
22 | 运营商光纤链路租赁 | 裸光纤 | 1 | 条 | 根据维护的光纤链路台账显示： 2023-11-13 两院区光纤链路中断 2024-3-12 两院区光纤链路中断 2024-5-16 两院区光纤链路中断 2024-7-2 两院区光纤链路闪断 自项目建成以来2023-10月光纤链路中断了4次，主要原因为马群区域路政施工。 运营商基本采用相同路由规则，因此建议从相反的就近局点引用光纤链路 利用现有波分设备实现院区间链路冗余，提高业务可靠性。
23 | 波分传输 | 4个通用交叉及主控时钟处理板，2个8路光分插复用板，2个光纤线路接口单元，2个双路可插拔光放基板含光放模块，10个双路10Gbit/s波长转换板含业务模块，管理软件包，三年原厂质保 | 1 | 套 | 波分设备冗余设计可以在主用设备发生故障时自动切换到备用设备，确保两院区数据传输不中断。通过冗余配置，即使某个组件出现故障，整个系统仍然可以正常运行，从而大大减少了因单点故障导致两院区业务的中断时间。
分项小计
24 | 总计